1.  Наименование Заказчика:

ИНН предприятия

1.1. Контактное лицо (ФИО)  тел.

1.2. Направление деятельности предприятия

2.  Местонахождение объекта (адрес):

2.1. Краткое описание Объекта:   ☐ новое строительство 	    ☐ реконструкция 	☐ техническое перевооружение

2.2. Состав существующего оборудования

3. Вид запроса:

☐  БМК с паспортом; 	☐ строительство по готовому проекту; 	☐  проектирование + строительство;

☐  котельная «под ключ»

3.1. Ожидаемые сроки реализации (строительство / заказ котельной):

4. Конструктивное исполнение котельной:  ☒ блочно-модульная (БМК)         ☐ каркасная           ☐ стационарная

5. Финансирование: ☒ собственные средства         ☐ федеральный бюджет

☒ муниципальный бюджет      другое:

| № | Наименование | Ед. изм. | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Паропроизводительность котельной (общая, с учётом собственных нужд котельной) | тонн пара в час |  |
| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ |  |  |  |
|  | ☒ проектная документация ☒ поставка ☒ СМР ☒ ПНР ☒ шеф-наладка ☒ сдача в эксплуатацию |  |  |
|  | Проектирование: ☒ тех.паспорт ☒ проектная документация ☒ BIM прочее: |  |  |
|  | Узел учета газа ☒ коммерческий ☒ не коммерческий ☒ существующий |  |  |
|  | Прохождение экспертизы ☒ НГЭ ☒ ГЭ ☒ экспертиза сметной документации |  | ☐ подрядчик ☐ заказчик ☐ сопровождение |
|  | Оплата экспертизы ☒ подрядчик ☒ заказчик |  |  |
|  | Получение ТУ ☒ подрядчик ☒ заказчик |  |  |
|  | Оплата изысканий ☒ подрядчик ☒ заказчик |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ КОТЛОВ |  |  |  |
|  | Количество котлов в котельной | шт |  |
|  | Предпочитаемый производитель котлов ☒ на усмотрение подрядчика | Указать марку |  |
|  | Производительность каждого котла | кг/час |  |
|  | Суммарная потребность в паре: max - min (на технологию) | кг/час |  |
|  | Давление пара (max у главного парового вентиля) - рабочее - давление полного открытия предохранительных клапанов | бар (атм., кгс/см2) | min = max = |
|  | Температура пара (на выходе из котельной) | ºС |  |
|  | Диапазон регулирования (производительности котла) | % | min = max = |
|  | Режим и периодичность работы котельной (котла/котлов) ☐ круглосуточно; ☐ посменно по часов; рабочих дней: в неделю дней; в месяц дней | график |  |
| ТРЕБОВАНИЯ К ГОРЕЛОЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ |  |  |  |
|  | Горелка ☐ однотопливная ☐ двухтопливная (комбинированная) | топливо |  |
|  | Необходимость модулирования горелки (по давлению) | да/нет |  |
|  | Предпочитаемый производитель горелок ☒ на усмотрение подрядчика | Указать марку |  |
| ВИДЫ ТОПЛИВА |  |  |  |
|  | Газ: ☐ природный газ; ☐ сжиженный газ; ☐ другой газ (приложить анализ) | да/нет |  |
|  | Теплотворная способность газа | кВт ч/м³ |  |
|  | Давление газа на входе в котельную, согласно ТУ | Рвх, мбар | min = max = |
|  | Необходимость установки ГРУ в котельной | да/нет |  |
|  | Жидкое топливо: ☐ дизельное топливо; ☐ мазут (марка мазута ) другое жидкое топливо (приложить паспорт топлива) | да/нет |  |
|  | Необходимость в топливохранилище ☐ через противопожарную перегородку; ☐ отдельный модуль Общий объём запаса топлива м3 Кол-во ёмкостей шт; ☐ одностенные; ☐ двухстенные | да/нет |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
|  | Теплообменник уходящих газов (экономайзер парового котла) ☐ встроенный; ☐ отдельно стоящий | да/нет |  |
|  | Деаэрация питательной воды: ☐ атмосферный деаэратор; 󠄀 ☐ бак запаса воды с подогревом (возможно для котлов до 1,5 т/ч) | да/нет |  |
|  | Модуль водоподготовки (необходимо приложить хим.анализ воды) ☐ Na-катионит; 󠄀 ☐ обезжелезивание; 󠄀 ☐ обратный осмос | да/нет |  |
|  | Бак сбора конденсата | да/нет |  |
|  | Количество конденсата | % / л/час |  |
|  | Температура возвращаемого конденсата | ºС |  |
|  | Необходимость установки в котельной теплообменного и насосного оборудования для приготовления и подачи горячей воды (отдельный контур ГВС) | да/нет |  |
|  | Высота дымовой трубы (предварительно) | м |  |
|  | Вода для котельной: давление исходной воды бар (кгс/см2) (желательно 3,5-5 кг/см2) Есть ли хим. анализ исходной воды? ☐ да (приложить имеющийся); ☐ нет, предоставим позже Установлено ли оборудование ХВО или требуется установить в котельной Источник воды: ☐ городской водопровод, ☐ скважина, ☐ речка, ☐ озеро; иное: |  |  |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |  |
|  | Диспетчеризация Канал связи: ☐ GPRS, ☐ Ethernet; | да/нет |  |
|  | Если диспетчерский пульт с кабелем связи (проводная), указать расстояние до диспетчерской (длина кабеля в м) | м |  |
| ТРЕБОВАНИЯ К УЗЛАМ УЧЕТА |  |  |  |
|  | Природный газ ☐ коммерческий 󠄀 ☐ технический | да/нет |  |
|  | Исходная вода ☐ коммерческий 󠄀 ☐ технический | да/нет |  |
|  | Тепловая энергия (пар) ☐ коммерческий 󠄀 ☐ технический | да/нет |  |
|  | Электроэнергия ☐ коммерческий 󠄀 ☐ технический | да/нет |  |
| ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Предпочтения к цветовым решениям котельной (стандартно: наружные стены серый RAL, кровля, внутр. цвета – серый RAL) | свой, RAL |  |
|  | Наличие дополнительных помещений (секций) ☐ для инженерного персонала; ☐ склад; ☐ сан.узел | да/нет |  |
|  | Желаемая толщина стеновых сэндвич-панелей | мм |  |
|  | Утепленная крыша | да/нет |  |
|  | Утепленный пол | да/нет |  |
|  | Фундамент ☐ ленточный; ☐ плита; ☐ сваи винтовые ☐ сваи бурозабивные |  |  |
|  | Полы ☐ объем заказчика; ☐ наливные; ☐ плитка; ☐ цоколь |  |  |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |
|  | Ограждение ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | площадь м2 |  |
|  | Асфальтирование ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | площадь м2 |  |
|  | Озеленение территории ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | площадь м2 |  |
|  | Отмостка ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | площадь м2 |  |
|  | Щебенение ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | площадь м2 |  |
|  | Бордюр ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | площадь м2 |  |
| СЕТИ |  |  |  |
|  | ГСН ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | длина/ диаметр/ тип прокладки |  |
|  | ТС ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | длина/ диаметр/ тип прокладки |  |
|  | ГВС ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | длина/ диаметр/ тип прокладки |  |
|  | Паропровод ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | длина/ диаметр/ тип прокладки |  |
|  | Конденсатопровод ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | длина/ диаметр/ тип прокладки |  |
|  | ЭС ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | длина/ диаметр/ тип прокладки |  |
|  | СС ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | длина/ диаметр/ тип прокладки |  |
|  | НК ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | длина/ диаметр/ колодцы |  |
|  | НВ ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | длина/ диаметр/ колодцы |  |
|  | ГРПШ ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | длина/ фундамент |  |
|  | ГИГ ☐ объем заказчика; ☐ подрядчик | длина/ фундамент |  |
|  | Прочие сети: |  |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |

Заполненный опросный лист отправить по эл. почте:

Консультация при заполнении: